Приложение 9.3.10 к ОПОП-ППССЗ

специальности 23.02.01

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

# РАБОЧАЯ программа Учебной дисциплины

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

для специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

Базовая подготовка

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

условия реализации рабочей программы учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Электротехника и электроника предназначена для реализации и является частью основной профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Электротехника и электроника реализуется с учетом рабочей программы воспитания обучающихся в ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения».

В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания студенческой молодежи реализация воспитательной функции осуществляется в единстве учебной деятельности (на занятиях, во внеучебной деятельности по изучаемой дисциплине) и внеучебной воспитательной работы.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке по профессиям рабочих и служащих железнодорожного транспорта по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом примерной программы.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена)

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В учебном процессе воспитание обучающихся осуществляется в контексте целей, задач и содержания профессионального образования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- производить расчет параметров электрических цепей;

- собирать электрические схемы и проверять их работу;

- читать и составлять простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов;

- определять тип микросхемы по маркировке.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров;

- преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование электрических сигналов.

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование и развитие общих и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности специалиста.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и развиты следующие профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий управления перевозками. |
| ПК 1.2 | Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. |
| ПК 2.2 | Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов. |
| ПК 2.3 | Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. |
| OK 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов:

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой;

ЛР 13. Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно-мыслящий;

ЛР 25. Способный к генерированию, осмыслению  и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций;

ЛР 27. Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося на очном отделении – 120 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов, в том числе лабораторные работы – 30 часов;

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов.

Максимальная учебная  нагрузка обучающегося на заочном отделении – 120 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –  20 часов, в том числе лабораторные работы – 10 часов;

самостоятельная  работа обучающегося – 100 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное отделение)

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 30 |
| контрольная работа | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |
| в том числе: подготовка сообщений, рефератов, презентаций, внеаудиторная самостоятельная работа, решение задач по темам, подготовка к лабораторным работам и контрольной работе, экзамену |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное отделение)

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 20 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 10 |
| контрольная работа | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 100 |
| в том числе: подготовка сообщений, рефератов, презентаций, внеаудиторная самостоятельная работа, решение задач по темам, подготовка к лабораторным работам и контрольной работе, экзамену |  |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Электротехника и электроника

2.2.1 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Электротехника и электроника (очное отделение)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся | Учебная нагрузка обучающихся, ч. | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная | Обязательная | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | всего (обяз.) | в т.ч. лаб. работы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 (3) семестр | 120 | 80 | 30 | 40 |  |
| Введение |  | 3 | 2 | - | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала Цели и задачи дисциплины «Электротехника и электроника»; связь с другими дисциплинами. | 2 | 2 | - | - | 2 |
|  | Самостоятельная работа №1 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к опросу по теме. | 1 | - | - | 1 |  |
| Раздел 1. Электротехника |  | 75 | 50 | 18 | 25 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле |  | 6 | 4 | - | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Электрическое поле и его основные характеристики. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Организация работы персонала по обеспечению безопасности перевозок на железнодорожном транспорте при работе с электротехническими приборами. | 4 | 4 | - | - | 2 |
|  | Самостоятельная работа №2 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие об электрическом поле. Электрические заряды. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение, единицы измерения. Диэлектрическая проводимость. Конденсаторы. Электрическая емкость конденсатора, единицы измерения. Соединение конденсаторов в батареи. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока |  | 12 | 8 | 4 | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала Электрическая цепь. Основные элементы электрической цепи. Физические основы работы источника ЭДС. Электрический ток: направление, сила, плотность. Сопротивление и проводимость проводников. Закон Ома для участка и полной цепи. Свойства цепи при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов. Работа и мощность электрического тока. Режимы работы электрической цепи. Коэффициент полезного действия (КПД). Закон Джоуля-Ленца. Падение напряжения в линиях электропередачи. Расчет простых цепей. Понятие о расчете сложной цепи по уравнениям Кирхгофа. Электрические цепи постоянного тока в аппаратах и приборах оборудования железнодорожного транспорта. | 8 | 8 | - | - | 2 |
|  | Лабораторная работа №1 Проверка свойств электрической цепи с последовательным и параллельным соединением резисторов | - | - | 2 | - |  |
|  | Лабораторная работа №2 Определение потери напряжения в проводах и КПД линии электропередачи | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №3 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Электрический ток, направление и сила тока, плотность тока, единицы измерения. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление и проводимость, единицы измерения. Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и нелинейных элементах. Основные элементы электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Работа и мощность электрического тока, единицы измерения. Преобразование электрической энергии в тепловую энергию. Закон Джоуля-Ленца. Последовательное соединение резисторов. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, распределение напряжений. Параллельное соединение резисторов. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, распределение токов. Первый закон Кирхгофа. | 4 | - | - | 4 |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм |  | 6 | 4 | - | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства материалов. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция. Взаимные преобразования механической и электрической энергии в подвижном составе железнодорожного транспорта. | 4 | 4 | - | - | 2 |
|  | Самостоятельная работа №4 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с током. Мнемонические правила: правого винта, правой руки. Магнитные полюса. Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, единицы измерения. Действие магнитного поля на проводник с током. Мнемоническое правило левой руки. Ферромагнитные материалы. Гистерезис. Электромагнитная индукция. Закон Ленца. Движение проводника в магнитном поле. ЭДС индукции. Мнемоническое правило правой руки. Самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность, единицы измерения. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока |  | 12 | 8 | 4 | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала Основные понятия о переменном токе. Процессы, происходящие в цепях переменного тока: с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Использование закона Ома и правила Кирхгофа для расчета. Условия возникновения и особенности резонанса напряжения и токов. Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. Коэффициент мощности. Неразветвленные и разветвленные цепи переменного тока; векторные диаграммы. | 6 | 6 | - | - | 2 |
|  | Лабораторная работа №3 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением резистора и конденсатора | - | - | 2 | - |  |
|  | Лабораторная работа №4 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора | - | - | 2 | - |  |
|  | Контрольная работа Расчет однофазной цепи переменного тока | 2 | 2 | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа №5 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы синусоидального тока. Параметры переменного синусоидального тока: мгновенное, амплитудное, действующее, среднее значения; частота, угловая частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. | 4 | - | - | 4 |  |
| Тема 1.5. Трехфазные цепи |  | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Область применения трехфазной системы. Получение ЭДС в трехфазной системе. Соединение обмоток трехфазного генератора и приемников энергии «звездой» и «треугольником». Мощность трехфазной цепи. Основы расчета трехфазной цепи. Векторные диаграммы. Трехфазные цепи в аппаратах и приборах оборудования железнодорожного транспорта. | 4 | 4 | - | - | 3 |
|  | Лабораторная работа №5 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии «звездой» | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №6 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений. Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений. Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и токов. Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «звездой» Соотношение между фазными и линейными токами. Роль нейтрального провода при соединении нагрузки «звездой». Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «треугольником». Соотношение между фазными и линейными токами. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы |  | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы. Типы трансформаторов. | 4 | 4 | - | - | 3 |
|  | Лабораторная работа №6 Испытание однофазного трансформатора | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №7 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Виды трансформаторов. Устройство однофазного трансформатора. Принцип действия однофазного трансформатора. Режимы холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. КПД трансформаторов. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 1.7. Электрические измерения |  | 12 | 8 | 4 | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала Общие сведения об электроизмерительных приборах. Классификация. Измерения тока, напряжения, мощности в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты. Понятие об измерении энергии в цепях переменного тока. | 8 | 8 | - | - | 2 |
|  | Лабораторная работа № 7 Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра | - | - | 2 | - |  |
|  | Лабораторная работа № 8 Измерение мощности | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №8 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, применение. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение. Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферромагнитной систем, применение. Погрешность измерительных приборов. Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. | 4 | - | - | 4 |  |
| Тема 1.8. Электрические машины переменного тока |  | 3 | 2 | - | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Основные параметры и характеристики. Методы регулирования частоты вращения двигателя. Синхронный генератор. | 2 | 2 | - | - | 2 |
|  | Самостоятельная работа №9 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя. Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, реверсирование. Охрана труда при эксплуатации электродвигателей. | 1 | - | - | 1 |  |
| Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока |  | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Устройство и принцип действия машин постоянного тока, генераторов, двигателей. Основные понятия и характеристики машин постоянного тока. | 4 | 4 | - | - | 3 |
|  | Лабораторная работа №9 Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №10 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Устройство машин постоянного тока. Принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и смешанное возбуждение. Способы запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование частоты вращения. Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 1.10. Основы электропривода |  | 3 | 2 | - | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение электродвигателей, их режим работы. Выбор мощности. Релейно-контактное управление электродвигателем. | 2 | 2 | - | - | 2 |
|  | Самостоятельная работа №11 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка рефератов, презентаций по темам: Классификация электроприводов. Электропривод на железнодорожном транспорте. | 1 | - | - | 1 |  |
| Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии |  | 3 | 2 | - | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала Назначение, классификация и устройство электрических сетей, проводов по допустимой потере напряжения, и по допустимому нагреву. Способы учета и экономии электроэнергии. Защитное заземление. | 2 | 2 | - | - | 2 |
|  | Самостоятельная работа №12 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. | 1 | - | - | 1 |  |
| Раздел 2. Электроника |  | 42 | 28 | 12 | 14 |  |
| Тема 2.1. Полупроводниковые приборы |  | 12 | 8 | 4 | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала Физические основы работы полупроводниковых приборов. Виды приборов, их характеристики и маркировка. Полупроводниковые приборы, применяемые на железнодорожном транспорте. | 8 | 8 | - | - | 2 |
|  | Лабораторная работа №10 Определение параметров и характеристик полупроводникового диода | - | - | 2 | - |  |
|  | Лабораторная работа №11 Исследование работы транзистора | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №13 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Собственная и примесная проводимости полупроводников. Принцип действия р-п-перехода. Принцип действия полупроводникового диода, вольт-амперная характеристика. Классификация, назначение, параметры полупроводниковых диодов, условные обозначения. Устройство, принцип действия биполярного транзистора. Классификация транзисторов, условные обозначения. Понятие о тиристорах, условные обозначения. Полупроводниковые приборы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры), светодиоды, обозначения, область применения. | 4 | - | - | 4 |  |
| Тема 2.2. Интегральные схемы микроэлектроники |  | 3 | 2 | - | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала Назначение, конструкция, применение интегральных микросхем. | 2 | 2 | - | - | 2 |
|  | Самостоятельная работа №14 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. | 1 | - | - | 1 |  |
| Тема 2.3. Приборы и устройства индикации |  | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Общая характеристика и классификация индикаторных приборов. Осциллографы. | 4 | 4 | - | - | 2 |
|  | Лабораторная работа №12 Изучение устройства и принципа работы осциллографа | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №15 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 2.4. Выпрямители и стабилизаторы |  | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Принципы построения выпрямителей. Схемы и работа выпрямителей. Сглаживающие фильтры. Принципы стабилизации. Устройство и работа стабилизаторов тока и напряжения. | 4 | 4 | - | - | 2 |
|  | Лабораторная работа №13 Исследование работы схем выпрямления переменного тока | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №16 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Назначение и классификация выпрямителей. Структурная схема выпрямителя. Однофазный однополупериодный выпрямитель: схема, принцип действия, применение. Однофазный двухполупериодный выпрямитель: схема, принцип действия, применение. Однофазный мостовой выпрямитель: схема, принцип действия, применение. Сглаживающие фильтры. Простейшая схема стабилизатора напряжения. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 2.5. Электронные усилители |  | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Основные понятия и характеристики усилительного каскада. Обратные связи. Усилители низкой частоты, постоянного тока. Импульсные и избирательные усилители. | 4 | 4 | - | - | 2 |
|  | Лабораторная работа №14 Исследование работы усилителя низкой частоты | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №17 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 2.6. Электронные генераторы |  | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Автогенераторы. Условия самовозбуждения генераторов. | 4 | 4 | - | - | 2 |
|  | Лабораторная работа №15 Исследование работы транзисторного автогенератора типа LC | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №18 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка рефератов, презентаций по темам: Применение мультивибраторов в ЭВМ и устройствах автоматики. Применение триггеров на железнодорожном транспорте. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 2.7. Микропроцессоры и микро-ЭВМ |  | 3 | 2 | - | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала Назначение, функции микропроцессоров. Архитектура микропроцессоров. Организация работы персонала по работе с микро-ЭВМ на основе микропроцессора на железнодорожном транспорте. | 2 | 2 | - | - | 2 |
|  | Самостоятельная работа №19 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка рефератов, презентаций по темам: История развития вычислительной техники. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ на железнодорожном транспорте. | 1 | - | - | 1 |  |
|  | Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 120 | 80 | 30 | 40 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2.2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Электротехника и электроника (заочное отделение)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся | Учебная нагрузка обучающихся, ч. | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная | Обязательная | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | всего (обяз.) | в т.ч. лаб. работы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 курс | 120 | 20 | 10 | 100 |  |
| Введение |  | 3 | - | - | 3 |  |
|  | Содержание учебного материала Цели и задачи дисциплины «Электротехника и электроника»; связь с другими дисциплинами. | 2 | - | - | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №1 Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к опросу по теме. | 1 | - | - | 1 |  |
| Раздел 1. Электротехника |  | 75 | 16 | 8 | 59 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле |  | 6 | - | - | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала Электрическое поле и его основные характеристики. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Организация работы персонала по обеспечению безопасности перевозок на железнодорожном транспорте при работе с электротехническими приборами. | 4 | - | - | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №2 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие об электрическом поле. Электрические заряды. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение, единицы измерения. Диэлектрическая проводимость. Конденсаторы. Электрическая емкость конденсатора, единицы измерения. Соединение конденсаторов в батареи. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока |  | 12 | 4 | 2 | 8 |  |
|  | Содержание учебного материала Электрическая цепь. Основные элементы электрической цепи. Физические основы работы источника ЭДС. Электрический ток: направление, сила, плотность. Сопротивление и проводимость проводников. Закон Ома для участка и полной цепи. Свойства цепи при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов. Работа и мощность электрического тока. Режимы работы электрической цепи. Коэффициент полезного действия (КПД). Закон Джоуля-Ленца. Падение напряжения в линиях электропередачи. Расчет простых цепей. Понятие о расчете сложной цепи по уравнениям Кирхгофа. Электрические цепи постоянного тока в аппаратах и приборах оборудования железнодорожного транспорта. | 8 | 4 | - | 4 | 2 |
|  | Лабораторная работа №1 Проверка свойств электрической цепи с последовательным и параллельным соединением резисторов | - | - | 2 | - |  |
|  | Лабораторная работа №2 Определение потери напряжения в проводах и КПД линии электропередачи | - | - | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа №3 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Электрический ток, направление и сила тока, плотность тока, единицы измерения. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление и проводимость, единицы измерения. Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и нелинейных элементах. Основные элементы электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Работа и мощность электрического тока, единицы измерения. Преобразование электрической энергии в тепловую энергию. Закон Джоуля-Ленца. Последовательное соединение резисторов. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, распределение напряжений. Параллельное соединение резисторов. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, распределение токов. Первый закон Кирхгофа. | 4 | - | - | 4 |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм |  | 6 | 2 | - | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала Свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства материалов. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция. Взаимные преобразования механической и электрической энергии в подвижном составе железнодорожного транспорта. | 4 | 2 | - | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №4 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с током. Мнемонические правила: правого винта, правой руки. Магнитные полюса. Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, единицы измерения. Действие магнитного поля на проводник с током. Мнемоническое правило левой руки. Ферромагнитные материалы. Гистерезис. Электромагнитная индукция. Закон Ленца. Движение проводника в магнитном поле. ЭДС индукции. Мнемоническое правило правой руки. Самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность, единицы измерения. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока |  | 12 | 6 | 4 | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала Основные понятия о переменном токе. Процессы, происходящие в цепях переменного тока: с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Использование закона Ома и правила Кирхгофа для расчета. Условия возникновения и особенности резонанса напряжения и токов. Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. Коэффициент мощности. Неразветвленные и разветвленные цепи переменного тока; векторные диаграммы. | 6 | 6 | - | - | 2 |
|  | Лабораторная работа №3 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением резистора и конденсатора | - | - | 2 | - |  |
|  | Лабораторная работа №4 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора | - | - | 2 | - |  |
|  | Контрольная работа Расчет однофазной цепи переменного тока | 2 | - | - | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа №5 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы синусоидального тока. Параметры переменного синусоидального тока: мгновенное, амплитудное, действующее, среднее значения; частота, угловая частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. | 4 | - | - | 4 |  |
| Тема 1.5. Трехфазные цепи |  | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала Область применения трехфазной системы. Получение ЭДС в трехфазной системе. Соединение обмоток трехфазного генератора и приемников энергии «звездой» и «треугольником». Мощность трехфазной цепи. Основы расчета трехфазной цепи. Векторные диаграммы. Трехфазные цепи в аппаратах и приборах оборудования железнодорожного транспорта. | 4 | 4 | - | - | 3 |
|  | Лабораторная работа №5 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии «звездой» | - | - | 2 | - |  |
|  | Самостоятельная работа №6 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений. Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений. Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и токов. Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «звездой» Соотношение между фазными и линейными токами. Роль нейтрального провода при соединении нагрузки «звездой». Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «треугольником». Соотношение между фазными и линейными токами. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы |  | 6 | - | - | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы. Типы трансформаторов. | 4 | - | - | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа №6 Испытание однофазного трансформатора | - | - | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа №7 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Виды трансформаторов. Устройство однофазного трансформатора. Принцип действия однофазного трансформатора. Режимы холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. КПД трансформаторов. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 1.7. Электрические измерения |  | 12 | - | - | 12 |  |
|  | Содержание учебного материала Общие сведения об электроизмерительных приборах. Классификация. Измерения тока, напряжения, мощности в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты. Понятие об измерении энергии в цепях переменного тока. | 8 | - | - | 8 | 2 |
|  | Лабораторная работа № 7 Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра | - | - | - | - |  |
|  | Лабораторная работа № 8 Измерение мощности | - | - | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа №8 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, решение задач и упражнений по теме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, применение. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение. Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферромагнитной систем, применение. Погрешность измерительных приборов. Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. | 4 | - | - | 4 |  |
| Тема 1.8. Электрические машины переменного тока |  | 3 | - | - | 3 |  |
|  | Содержание учебного материала Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Основные параметры и характеристики. Методы регулирования частоты вращения двигателя. Синхронный генератор. | 2 | - | - | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №9 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя. Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, реверсирование. Охрана труда при эксплуатации электродвигателей. | 1 | - | - | 1 |  |
| Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока |  | 6 | - | - | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала Устройство и принцип действия машин постоянного тока, генераторов, двигателей. Основные понятия и характеристики машин постоянного тока. | 4 | - | - | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа №9 Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения | - | - | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа №10 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Устройство машин постоянного тока. Принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и смешанное возбуждение. Способы запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование частоты вращения. Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 1.10. Основы электропривода |  | 3 | - | - | 3 |  |
|  | Содержание учебного материала Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение электродвигателей, их режим работы. Выбор мощности. Релейно-контактное управление электродвигателем. | 2 | - | - | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №11 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка рефератов, презентаций по темам: Классификация электроприводов. Электропривод на железнодорожном транспорте. | 1 | - | - | 1 |  |
| Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии |  | 3 | - | - | 3 |  |
|  | Содержание учебного материала Назначение, классификация и устройство электрических сетей, проводов по допустимой потере напряжения, и по допустимому нагреву. Способы учета и экономии электроэнергии. Защитное заземление. | 2 | - | - | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №12 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. | 1 | - | - | 1 |  |
| Раздел 2. Электроника |  | 42 | 4 | 2 | 38 |  |
| Тема 2.1. Полупроводниковые приборы |  | 12 | 4 | 2 | 8 |  |
|  | Содержание учебного материала Физические основы работы полупроводниковых приборов. Виды приборов, их характеристики и маркировка. Полупроводниковые приборы, применяемые на железнодорожном транспорте. | 8 | 4 | - | 4 | 2 |
|  | Лабораторная работа №10 Определение параметров и характеристик полупроводникового диода | - | - | 2 | - |  |
|  | Лабораторная работа №11 Исследование работы транзистора | - | - | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа №13 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Собственная и примесная проводимости полупроводников. Принцип действия р-п-перехода. Принцип действия полупроводникового диода, вольт-амперная характеристика. Классификация, назначение, параметры полупроводниковых диодов, условные обозначения. Устройство, принцип действия биполярного транзистора. Классификация транзисторов, условные обозначения. Понятие о тиристорах, условные обозначения. Полупроводниковые приборы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры), светодиоды, обозначения, область применения. | 4 | - | - | 4 |  |
| Тема 2.2. Интегральные схемы микроэлектроники |  | 3 | - | - | 3 |  |
|  | Содержание учебного материала Назначение, конструкция, применение интегральных микросхем. | 2 | - | - | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №14 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. | 1 | - | - | 1 |  |
| Тема 2.3. Приборы и устройства индикации |  | 6 | - | - | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала Общая характеристика и классификация индикаторных приборов. Осциллографы. | 4 | - | - | 4 | 2 |
|  | Лабораторная работа №12 Изучение устройства и принципа работы осциллографа | - | - | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа №15 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 2.4. Выпрямители и стабилизаторы |  | 6 | - | - | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала Принципы построения выпрямителей. Схемы и работа выпрямителей. Сглаживающие фильтры. Принципы стабилизации. Устройство и работа стабилизаторов тока и напряжения. | 4 | - | - | 4 | 2 |
|  | Лабораторная работа №13 Исследование работы схем выпрямления переменного тока | - | - | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа №16 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Назначение и классификация выпрямителей. Структурная схема выпрямителя. Однофазный однополупериодный выпрямитель: схема, принцип действия, применение. Однофазный двухполупериодный выпрямитель: схема, принцип действия, применение. Однофазный мостовой выпрямитель: схема, принцип действия, применение. Сглаживающие фильтры. Простейшая схема стабилизатора напряжения. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 2.5. Электронные усилители |  | 6 | - | - | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала Основные понятия и характеристики усилительного каскада. Обратные связи. Усилители низкой частоты, постоянного тока. Импульсные и избирательные усилители. | 4 | - | - | 4 | 2 |
|  | Лабораторная работа №14 Исследование работы усилителя низкой частоты | - | - | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа №17 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 2.6. Электронные генераторы |  | 6 | - | - | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала Автогенераторы. Условия самовозбуждения генераторов. | 4 | - | - | 4 | 2 |
|  | Лабораторная работа №15 Исследование работы транзисторного автогенератора типа LC | - | - | - | - |  |
|  | Самостоятельная работа №18 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка рефератов, презентаций по темам: Применение мультивибраторов в ЭВМ и устройствах автоматики. Применение триггеров на железнодорожном транспорте. | 2 | - | - | 2 |  |
| Тема 2.7. Микропроцессоры и микро-ЭВМ |  | 3 | - | - | 3 |  |
|  | Содержание учебного материала Назначение, функции микропроцессоров. Архитектура микропроцессоров. Организация работы персонала по работе с микро-ЭВМ на основе микропроцессора на железнодорожном транспорте. | 2 | - | - | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №19 Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка рефератов, презентаций по темам: История развития вычислительной техники. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ на железнодорожном транспорте. | 1 | - | - | 1 |  |
|  | Итоговая аттестация в форме экзамена |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 120 | 20 | 10 | 100 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации рабочей программы

# учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и электроники.

Оборудование:

- Посадочные места по количеству обучающихся

- Рабочее место преподавателя

- Стенды

- Макеты

- Приборы

- Дидактические материалы

- Учебный переносной комплект «Цепи постоянного и переменного тока»

- Типовой комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» (ЭТ и ОЭ-НРМ-ПО)

- Комплект типового лабораторного оборудования «Теоретически основы электротехники (модуль №1, 2, 3)»

Технические средства обучения:

- Ноутбук с лицензированным программным обеспечением

- Переносной видеопроектор

- Переносной экран

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Гукова Н. С. Электротехника и электроника : учебное пособие / Н. С. Гукова ; .ФГБУ ДПО. — Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. — 119 с. - URLhttp://umczdt.ru/books/41/18704/– Текст : электронный.

- Аполлонский, С. М. Электротехника : учебник / С. М. Аполлонский. — Москва : КноРус, 2020. — 292 с. — ISBN 978-5-406-07332-2. — URL: https://book.ru/book/933657. — Текст : электронный.

Учебно-методические источники:

- ОП 02 Электротехника и электроника : методическое пособие Организация самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений СПО специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте) (базовая подготовка СПО) /Л. В. Пешина. – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. — 72 c. - URL: доступа: http://umczdt.ru/books/40/223451/ - Текст : электронный.

- ОП 02 Электротехника и электроника : фонд оценочных средств / Г. Л. Мельникова. — Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 104 с. – URL : http://umczdt.ru/books/40/234777/ -. – Текст : электронный.

- ОП 02 Электротехника и электроника : методическое пособие по организации самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций СПО Ч.1 / О. А. Кирпич. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2021. —   116 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/40/251437/.  — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- ОП 02 Электротехника и электроника : методическое пособие по организации самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций СПО Ч.2 / О. А. Кирпич. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2021. —   60 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/40/251438/.  — Режим доступа: для авториз. пользователей.

# 4.  Контроль и оценка результатов освоения

# учебной Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, контрольной работы.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| уметь: |
| производить расчет параметров электрических цепей | умение применять алгоритмы расчета параметров электрических цепей постоянного тока, однофазного переменного тока, трехфазного переменного тока при выполнении лабораторных работ и решении задач | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах, контрольной работе |
| собирать электрические схемы и проверять их работу | владение знаниями об условных обозначениях, применяемых на электрических схемах, правилах включения в электрические схемы электроизмерительных приборов; умение собирать по схеме электрические цепи | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах, контрольной работе, выполнение индивидуальных заданий (реферат) |
| читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов | владение знаниями об условных обозначениях полупроводниковых приборов на электрических схемах, правилах включения в электрические схемы полупроводниковых приборов; умение собирать по схеме электрические цепи с использованием полупроводниковых приборов | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных занятиях, контрольной работе |
| определять тип микросхем по маркировке | владение знаниями об условных обозначениях, применяемых при маркировке микросхем; умение определять по маркировке тип корпуса, конструктивно-технологическую группу, серию, функциональной назначение микросхем | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах, выполнение индивидуальных заданий (реферат) |
| знать: |
| методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров | владение знаниями о сущности физических процессов, происходящих в электрических цепях постоянного и переменного тока, магнитных цепях; алгоритмах расчета параметров электрических цепей постоянного тока, однофазного переменного тока, трехфазного переменного тока и магнитных цепей | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах, контрольной работе |
| преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование электрических сигналов | владение знаниями о структурной схеме выпрямителей, однополупериодной, двухполупериодной и мостовой схемах выпрямления переменного тока; владение знаниями об основных характеристиках усилителей, обратной связи в усилителях, особенностях схем включения транзисторов в усилительных каскадах, многокаскадных усилителях; особенности работы генераторов электрических сигналов | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах, контрольной работе |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

  - Пассивные:

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без раздаточного материала;

- демонстрация учебных фильмов;

- рассказ;

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по тем или иным вопросам;

- самостоятельные и контрольные работы;

- тесты;

- чтение и опрос.

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом познавательной деятельности).

  - Активные и интерактивные:

- активные и интерактивные лекции;

- работа в группах;

- учебная дискуссия;

- деловые и ролевые игры;

- игровые упражнения;

- творческие задания;

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа;

- решение проблемных задач;

- анализ конкретных ситуаций;

- метод модульного обучения;

- практический эксперимент;

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ.

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как субъектом познавательной деятельности).